## ORÇAMENTO
[6 empty] | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
Item | Códigos Refer. (Ver legenda) |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$) | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 10903 | P | Plotagem | m² | 3 | 12 | 36 | 0.2267 | 44.16 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 44.16
1.2 | CAU | C | Taxas | un | 2 | 100 | 200 | 0.2267 | 245.34 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 245.34
1.3 | 23101 | P | Tapume simples de compensado h=220cm | m | 5.45 | 142.82 | 778.36 | 0.2267 | 954.81 | 57.21 | 311.79 | 0.2267 | 382.47 | 1337.28
1.4 | 29401 | P | Limpeza permanente e final da obra | m² | 96.44 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 14.8 | 1427.31 | 0.2267 | 1750.88 | 1750.88
1.5 | 31403 | P | Carga Manual e Transporte de entulho | m³ | 3 | 28.2 | 84.6 | 0.2267 | 103.77 | 13.52 | 40.56 | 0.2267 | 49.75 | 153.52
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 3531.18
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | 22164 | P | Retirada de esquadrias | m2 | 12.8 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 12.29 | 157.31 | 0.2267 | 192.97 | 192.97
2.2 | 174505 | P | Relocação controle de ar-condicionado existente - Ponto elétrico | un | 1 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 90.25 | 90.25 | 0.2267 | 110.7 | 110.7
2.3 | 22137 | P | Remoção de rodapé | m | 5.32 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 10.91 | 58.04 | 0.2267 | 71.19 | 71.19
2.4 | 22111 | P | Demolição de alvenaria (abertura vão porta), incluindo rebaixo da soleira | m³ | 1 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 38.11 | 38.11 | 0.2267 | 46.74 | 46.74
2.5 | 22188 | P | Demolição de divisórias de gesso | m² | 12.2947 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 18.27 | 224.62 | 0.2267 | 275.54 | 275.54
2.6 | 22164 | P | Remoção de portas de madeira para reaproveitamento | m² | 3.4 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 12.29 | 41.78 | 0.2267 | 51.25 | 51.25
2.7 | 22188 | P | Demolição de forro de gesso | m² | 9.812 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 18.27 | 179.26 | 0.2267 | 219.89 | 219.89
2.8 | 22196 | P | Movimentação de rack, no-break e bateria | un | 3 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 28.44 | 85.32 | 0.2267 | 104.66 | 104.66
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 1072.94
3 |  |  | PAREDES
3.1 | 96359 | S | Paredes de divisória de gesso acartonado completa 10 cm (gesso nas 2 faces) | m² | 9.302 | 87.25 | 811.59 | 0.2267 | 995.57 | 11.7 | 108.83 | 0.2267 | 133.5 | 1129.07
3.2 | 96370 | S | Paredes de divisória de gesso acartonado completa 10 cm (gesso em 1 face) | m² | 3.1376 | 56.97 | 178.74 | 0.2267 | 219.26 | 8.19 | 25.69 | 0.2267 | 31.51 | 250.77
3.3 | 96370 | S | Anteparo: Paredes de divisória de gesso acart compl 10 cm (gesso em 1 face) | m² | 12.65 | 56.97 | 720.67 | 0.2267 | 884.04 | 8.19 | 103.6 | 0.2267 | 127.08 | 1011.12
3.4 | 62950 | P | Verga | m | 1.2 | 60.69 | 72.82 | 0.2267 | 89.32 | 14.85 | 17.82 | 0.2267 | 21.85 | 111.17
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 2502.13
4 |  |  | REVESTIMENTOS
4.1 | 101002 | P | Chapisco CI-AR 1:3 - 7mm Preparo e aplicação | m² | 2.04 | 2.37 | 4.83 | 0.2267 | 5.92 | 4.9 | 9.99 | 0.2267 | 12.25 | 18.17
4.2 | 101092 | P | Massa Única 15mm- Argamassa Regular CA-AR 1:5+20%CI | m² | 2.04 | 5.25 | 10.71 | 0.2267 | 13.13 | 17.62 | 35.94 | 0.2267 | 44.08 | 57.21
4.3 | 141212 | P | Massa corrida PVA sobre parede gesso acartonado 2 Demãos | m² | 39.82 | 9.08 | 361.56 | 0.2267 | 443.52 | 11.02 | 438.81 | 0.2267 | 538.28 | 981.8
4.4 | Comp | C | Revestimento tipo Mosaico | CJ | 1 | 2184.41 | 2184.41 | 0.2267 | 2679.61 | 2034.47 | 2034.47 | 0.2267 | 2495.68 | 5175.29
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 6232.47
5 |  |  | PISO
5.1 | 94110 | P | Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno - h= 7cm | m | 10 | 46.02 | 460.2 | 0.2267 | 564.52 | 10.46 | 104.6 | 0.2267 | 128.31 | 692.83
5.2 | 95310 | P | Fornecimento e instalação de soleira de mármore (0,90 x 0,40) | m² | 0.36 | 50.76 | 18.27 | 0.2267 | 22.41 | 15.65 | 5.63 | 0.2267 | 6.9 | 29.31
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 722.14
6 |  |  | FORRO
6.1 | 96109 | S | Fornecimento e instalação de forro em gesso com negativo | m² | 10.11 | 24.12 | 243.85 | 0.2267 | 299.13 | 16.56 | 167.42 | 0.2267 | 205.37 | 504.5
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 504.5
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 73838/1 | S | Fornecimento da Porta P1 – Esquadria de Vidro – 1 Porta de Abrir vai-e-vem (0,90x2,10m) . | un | 1 | 2072 | 2072 | 0.2267 | 2541.72 |  |  |  | 0 | 2541.72
7.1.1 | 131912 | P | Fornecimento de painéis Vidros Fixos P1-2 painéis fixos (0,67x2,24m cada) | m² | 3 | 271 | 813 | 0.2267 | 997.3 |  |  |  | 0 | 997.3
7.2 | 73838/1 | S | Fornecimento Porta P2 – Porta de Abrir vai-e-vem (0,90x2,10m) | un | 2 | 2072 | 4144 | 0.2267 | 5083.44 |  |  |  | 0 | 5083.44
7.3 | 73838/1 | S | Fornecimento Porta P3 – Porta de Abrir vai-e-vem (0,97x2,12m) | un | 1 | 2072 | 2072 | 0.2267 | 2541.72 |  |  |  | 0 | 2541.72
7.4 | 131912 | P | Fornecimento e instalação de paineis vidro fixo P4 - 3 paineis fixos (0,76x2,10m cada) | m² | 3.2 | 271 | 867.2 | 0.2267 | 1063.79 |  |  |  | 0 | 1063.79
7.5 | S00041073 | P | Vidraceiro | ME | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2197.88 | 1098.94 | 0.2267 | 1348.06 | 1348.06
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 13576.03
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Mercado | M | Fornecimento de Combo de Fita de LED e fonte - 3m | un | 2 | 129 | 258 | 0.2267 | 316.48 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 316.48
8.2 | Mercado | M | Fornecimento de perfil de sobrepor linear de LED - 1m | un | 5 | 261.08 | 1305.4 | 0.2267 | 1601.33 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 1601.33
8.3 | Mercado | M | Fornecimento de perfil de sobrepor linear de LED - 2m | un | 5 | 634.04 | 3170.2 | 0.2267 | 3888.88 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 3888.88
8.4 | Mercado | M | Fornecimento de Fonte para Luminária de LED - 24V - 60W cada | un | 10 | 153.68 | 1536.8 | 0.2267 | 1885.19 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 1885.19
8.5 | 174050 | P | Ponto de de tomada embutir simples | un | 5 | 13.09 | 65.45 | 0.2267 | 80.28 | 9.02 | 45.1 | 0.2267 | 55.32 | 135.6
8.6 | 174060 | P | Ponto de Interruptor embutir simples- inclusive caixa 2x4" | un | 2 | 9.44 | 18.88 | 0.2267 | 23.16 | 9.02 | 18.04 | 0.2267 | 22.12 | 45.28
8.7 | 9016 | P | Instalador Elétrico | H | 80 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 7.54 | 603.2 | 0.2267 | 739.94 | 739.94
8.8 | 9017 | P | Ajudante de Instalador Elétrico | H | 80 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 5.75 | 460 | 0.2267 | 564.28 | 564.28
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 9176.98
9 |  |  | PINTURAS
9.1 | 141257 | P | Pintura acrílica sobre massa corrida - 2 Demãos | m² | 116.9 | 5.67 | 662.82 | 0.2267 | 813.08 | 7.82 | 914.15 | 0.2267 | 1121.38 | 1934.46
9.2 | 141216 | P | Pintura com tinta PVA forro | m² | 31.68 | 5.4 | 171.07 | 0.2267 | 209.85 | 7.82 | 247.73 | 0.2267 | 303.89 | 513.74
9.3 | 141346 | P | Pintura Esmalte sintético acetinado - 2 demãos | m² | 17 | 8.3 | 141.1 | 0.2267 | 173.08 | 10.03 | 170.51 | 0.2267 | 209.16 | 382.24
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 2830.44
10 |  |  | MOBILIÁRIO FIXO
10.1 | Mercado | M | Fornecimento e instalação do letreiro do Anteparo e Brasão e letreiro Câmara | cj | 1 | 3260 | 3260 | 0.1418 | 3722.26 | 0 | 0 | 0.2267 | 0 | 3722.26
10.2 | Mercado | M | Aparador em MDF laminado Jequitibá com espelho lapidado - 2,45x0,40 | un | 1 | 3596 | 3596 | 0.1418 | 4105.91 | 2593.33 | 2593.33 | 0.2267 | 3181.23 | 7287.14
10.3 | Mercado | M | Aparador em MDF Carvalho Avelâ 1,50x0,40 | un | 1 | 725 | 725 | 0.1418 | 827.8 | 366.66 | 366.66 | 0.2267 | 449.78 | 1277.58
10.4 | Mercado | M | Painel de mdf branco Artico | un | 1 | 950 | 950 | 0.2267 | 1165.36 | 616.66 | 616.66 | 0.2267 | 756.45 | 1921.81
10.5 | Mercado | M | Painel divisório ripado em mdf com revestimento carvalho nos dois lados, com porta de acesso - | un | 1 | 6533.33 | 6533.33 | 0.2267 | 8014.43 | 3000 | 3000 | 0.2267 | 3680.1 | 11694.53
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 25903.32
|  |  | TOTAL CUSTO DA OBRA | [5 empty] | 46619.57 |  |  |  | 19432.56 | 66052.13
LEGENDA
P S | PLANILHA SINAPI |  |  | DATA BASE: JUNHO 2019 - Atualizado em Setembro de 2019
P P | PLANILHA PLEO
M | PREÇOS DE MERCADO |  |  | ENG. WILSON CANTES
C | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |  |  | CREA RS 065273

## CRONOG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
| SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | VALOR TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 3531.18 |  | 3531.18
2 | Demolições e Remoções | 1072.94 |  | 1072.94
3 | Paredes | 2502.13 |  | 2502.13
4 | Revestimentos | 6232.47 |  | 6232.47
5 | Piso | 722.14 |  | 722.14
6 | Forro | 504.5 |  | 504.5
7 | Esquadrias | 13576.03 |  | 13576.03
8 | Instalações Elétricas |  | 9176.98 | 9176.98
9 | Pintura |  | 2830.44 | 2830.44
10 | Mobiliário fixo |  | 25903.32 | 25903.32
| VALORES | 28141.39 | 37910.74 | 66052.13

## COTAÇÃO
|  | MDO | MAT
Cola Santa Luzia 1 Litro | Artesana |  | 28.09 | 2019-06-27 | https://www.artesana.com.br/produto/cola-para-rodape-1kg-santa-luzia-67030
| Casa Marceneiro |  | 33 |  | https://www.cmarceneiro.com.br/produto/3983-cola-santa-luzia-1kg
| Leroy |  | 42 |  | https://www.leroymerlin.com.br/cola-para-moldura-1kg-santa-luzia_88473602
Rodapé poliestireno 7 cm - 2,40m | Madeira madeira |  | 51.26 | 2019-06-28 | https://www.madeiramadeira.com.br/rodape-santa-luzia-moderna-459-16mmx7cm-metro-linear-19993.html?utm_content=53523778204&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjw9dboBRBUEiwA7VrrzZdNuu8m3-k50WBC-8ScgKwAWEFFZZuqd2JgL_xMC-s6cQOSo9FozhoCVNIQAvD_BwE
| Leroy Merlin |  | 44.9 |  | https://www.leroymerlin.com.br/rodape-poliestireno-456-branco-2,4mx7cm-santa-luzia_87635751
| Taqi |  | 41.9 |  | https://www.taqi.com.br/produto/rodapes/rodape-de-poliestireno-santa-luzia-7-x-240-cm-branco-459/102373/
Aparador em MDF Carvalho Avelâ 1,50x0,40 | Marcenaria Siqueira | 380 | 895 | 2019-06-28 | https://www.madeiramadeira.com.br/design/aparador-venezia-siena-moveis-279250.html
| Marcenaria Heniker | 450 | 650 |  | https://www.mobly.com.br/aparador-gold-imbuia-140-cm-86937.html?spall_source=especiais&gclid=CjwKCAjw9dboBRBUEiwA7VrrzXh8fIG0us8oPmsGEJUOa_SX-sKNtased0Umb_6V51k1jvrB8SpITRoCC80QAvD_BwE
| Móveis Bella Roma 1,50x0,40 | 270 | 630 |  | moveisbellaroma@hotmail.com
| Média | 366.66 | 725 |  | https://www.google.com/search?q=aparador+de+MDF&safe=strict&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwik-e3Zi4zjAhWTGbkGHX36AEwQ1TUIfA&biw=1440&bih=740#spd=18095863008238275528
Aparador em MDF laminado Jequitibá com espelho lapidado - 2,45x0,40 | Marcenaria Siqueira | 4520 | 1450 | 2019-09-30 | cristianomarceneiro@outlook.com - 3029-0521
| Marcenaria Heniker | 2480 | 3720 | 2019-09-24 | alcides-thiel@hotmail.com(51) 99122-0277
| Móveis Bella Roma | 780 | 5620 | 2019-09-11 | moveisbellaroma@hotmail.com - 3484-3118
| Média | 2593.33 | 3596
Painel de mdf branco Artico | Marcenaria Heniker | 720 | 1080 | 2019-09-24 | alcides-thiel@hotmail.com - 99122-0277
| Móveis Bella Roma | 480 | 1120 | 2019-09-11 | moveisbellaroma@hotmail.com - 3484-3118
| Marcenaria Siqueira | 650 | 1680 | 2019-09-30 | cristianomarceneiro@outlook.com
| Média | 616.66 | 950
Painel ripado em mdf Carvalho com porta de acesso - | Marcenaria Heniker | 3900 | 5800 | 2019-09-24 | https://www.leroymerlin.com.br/chapa-de-madeira-mdf-branco-2,75mx1,83mx18mm-jr_89596962
| Móveis Bella Roma | 2650 | 6150 | 2019-09-11 | https://www.madeirasgasometro.com.br/chapas-e-paineis
| Marcenaria Siqueira | 2450 | 7650 | 2019-09-30 | https://www.leomadeiras.com.br/product/prod-3-MDF_Branco_Neve_Laca_1_Face_18mm_Eucatex
| Média | 3000 | 6533.33
Fita Led Branco Frio 3 metros com fonte/carregador | Iluminim |  | 49.99 | 2019-07-02 | link www.iluminim.com.br/urotkjead-fita-led-branco-frio-3528-3-metros-com-fonte-carregador-a-prova-dagua
Fita Led Branco Frio 3 metros com fonte/carregador | Ferragem Thony Ltda -Cód. 44694 |  | 147 | 2019-07-09 | https://www.thony.com.br/
Fita Led Branco Frio 3 metros com fonte/carregador | Mercado Livre |  | 190 | 2019-07-09 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1121822523-combo-customizado-fita-led-monocromatica-3528-branco-_JM?quantity=1
| Média |  | 128.9967
Revestimento 3D para parede, em Poliestireno Sicília, branco / m² | Leroy |  | 199.9 | 2019-07-03 | https://www.leroymerlin.com.br/revestimento-3d-para-parede-de-poliestireno-sicilia-branco-vem-com-4-pecas-de-50x50cm_89803686
| Mercado Livre |  | 94 |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1093572791-3m-placa-3d-pvc-autoadesiva-50x50cm-branco-fosco-versus-_JM?matt_tool=68624989&matt_word&gclid=Cj0KCQjwpPHoBRC3ARIsALfx-_IScynbcdqtwRTsiLeouiGbar3r7AWoJAm8vYnn-zAH8r_PeDs8BxUaAmiTEALw_wcB&quantity=1
| Mercado Livre |  | 92 |  | https://www.magazineluiza.com.br/placa-3d-auto-adesiva-petala-50x50cm-poliestireno-pvc-10mm-daparede/p/bbd4gbgbaf/cm/ctal/?&utm_source=google&partner_id=25647&seller_id=stylusbuyshop&product_group_id=299387028639&ad_group_id=48543698075&aw_viq=pla&gclid=Cj0KCQjwpPHoBRC3ARIsALfx-_KoEVp_8rpo6Txl35SMrOMvJ43ZlyANV1Pt1l9ffHQuNmZ2_xwbAZIaAma4EALw_wcB
| Mercado Livre |  | 97.04 |  | https://www.atacadodopuxador.com.br/placas-3d-psai/revestimento-painel-parede-3d-alto-relevo-plastico-psai-alto-impacto-50-x-50-modelo-star-branco?parceiro=1255&gclid=Cj0KCQjwpPHoBRC3ARIsALfx-_KLIStipEyImaZUM5MiU_twcsyaC_0l7-JWuZYq24NVVYOffqTQIWYaAu1YEALw_wcB
| MEDIA |  | 120.73
Letreiros e Brasão | ABC Letras |  | 3996 | 2019-07-08 | mailto:abcletras@abcletras.com.br | Recebido por e-mail
| Bem Brasil RS |  | 2214 | 2019-07-08 | mailto:bembrasilrs@terra.com.br | Recebido por e-mail
| JM Luminosos & Toldos |  | 3350 | 2019-07-09 | orcamento@jmluminosos.com
| SET JULIO |  | 3260 | 2019-07-09 | julioletreiros@gmail.com Site: setjulio.com.br
| MEDIA |  | 3186.6667
Perfil de sobrepor de LED de 1,0m- Marca Stella ou equivalente | Vértice Iluminação |  | 303.2 | 2019-07-09 | Contato: Leonardo (51) 3328-6263
Perfil de sobrepor de LED de 2,0m - Marca Stella ou equivalente |  |  | 750.6 | 2019-07-09
Drivers de conversão |  |  | 189.35 | 2019-07-09
Perfil de sobrepor de LED de 1,0m- Marca Stella ou equivalente | KWA |  | 229 | 2019-07-09 | Contato: Lucas (51) 3337-7722
Perfil de sobrepor de LED de 2,0m - Marca Stella ou equivalente |  |  | 542 | 2019-07-09
Drivers de conversão |  |  |  | 2019-07-09
Perfil de sobrepor de LED de 1,0m- Marca Stella ou equivalente | Silveira Materiais Elétricos |  | 251.05 | 2019-07-09 | Contato: Liliane (51)3030-8200
Perfil de sobrepor de LED de 2,0m - Marca Stella ou equivalente |  |  | 609.54 | 2019-07-09
Drivers de conversão |  |  | 118 | 2019-07-09
Média(1m)= R$ 261,08
Média (2m)= R$ 634,04
Média (fonte)= R$153,68
153.675

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
Conforme 19.224/2015 / art. 3º/ § 2º/ BDI para contratação de obras e serviços/ Edificações
I. | Fórmula adotada
BDI = (((1+AC+S&G+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-i))-)1
II. | Parcelas constituintes da fórmula e respectivos valores
| Administração central | AC | 4.03%
| Seguro e Garantia | S&G | 0.65%
| Taxa de risco | R | 1.33%
| Custo Financeiro | DF | 1.52%
| Lucro | L | 8%
| Tributos | i | 5.25%
III | Tributos (i) - Memória de Cálculo
| PIS | 0.65%
| Cofins | 3%
| ISSQN | 1.6%
CPRB
| Total de impostos | 5.25%
* ISS (base 4,00%) ajustado apenas sobre mão de obra, conforme Decreto nº19.224 do Municipio de Porto Alegre
* os cálculos tem base em mão de obra sem desoneração
| BDI calculado: | 22.67%

## ENCARGOS SOCIAIS
RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
A | Total | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | Não incide
B2 | Feriados | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.71%
B4 | 13º Salário | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 6.25%
B10 | Salário Maternidade | 0.02%
B | Total | 16.02%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 3.67%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.53%
C5 | Indenização Adicional | 0.31%
C | Total | 11.24%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 5.9%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.32%
D | Total | 6.22%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 70.28%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
SINAPI - Composição de Encargos Sociais

## COMP
Composição do Revestimento do Mosaico | [5 empty] | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
Item | Códigos Refer. |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$) | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$)
4.4 | Mercado | M | Revestimento tipo Mosaico | m² | 17 | 120.73 | 2052.41 | 0.2878 | 2643.09 |  |  | 0.2878 | 0 | 2643.09
4.4 | Mercado | M | Cola de alta resistência | l | 4 | 33 | 132 | 0.2878 | 169.98 | 0 | 0 | 0.2878 | 0 | 169.98
| S00038379 | P | Pedreiro | ME | 0.5 | 0 | 0 | 0.2878 | 0 | 2306.78 | 1153.39 | 0.2878 | 1485.33 | 1485.33
| S00041072 | P | Auxiliar de Pedreiro | ME | 0.5 | 0 | 0 | 0.2878 | 0 | 1762.16 | 881.08 | 0.2878 | 1134.65 | 1134.65
[7 empty] | 2184.41 |  |  |  | 2034.47 |  |  | 5433.05
Composição Esquadrias de Vidro | [5 empty] | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
Item | Códigos Refer. |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$) | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$)
7.1 | 73838/1 | S | Fornecimento da Porta P1 – Esquadria de Vidro – 1 Porta de Abrir vai-e-vem (0,90x2,10m) . | un | 1 | 2072 | 2072 | 0.2267 | 2541.72 |  |  |  | 0 | 2541.72
7.1.1 | 131912 | P | Fornecimento de painéis Vidros Fixos P1-2 painéis fixos (0,67x2,24m cada) | m² | 3 | 271 | 813 | 0.2267 | 997.3 |  |  |  | 0 | 997.3
7.2 | 73838/1 | S | Fornecimento Porta P2 – Porta de Abrir vai-e-vem (0,90x2,10m) | un | 2 | 2072 | 4144 | 0.2267 | 5083.44 |  |  |  | 0 | 5083.44
7.3 | 73838/1 | S | Fornecimento Porta P3 – Porta de Abrir vai-e-vem (0,97x2,12m) | un | 1 | 2072 | 2072 | 0.2267 | 2541.72 |  |  |  | 0 | 2541.72
7.4 | 131912 | P | Fornecimento e instalação de paineis vidro fixo P4 - 3 paineis fixos (0,76x2,10m cada) | m² | 3.2 | 271 | 867.2 | 0.2267 | 1063.79 |  |  |  | 0 | 1063.79
7.5 | S00041073 | P | Vidraceiro | ME | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2197.88 | 1098.94 | 0.2267 | 1348.06 | 1348.06
[9 empty] | 12227.97 |  |  |  | 1348.06 | 1348.06