## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02
|  | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana | Totais
1.0 | Serviços Preliminares | #REF! | [7 empty] | #REF!
2.0 | Demolições e Remoções |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
3.0 | Paredes |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
4.0 | Revestimentos e Pinturas |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
5.0 | Forro |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
6.0 | Piso |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
7.0 | Esquadrias |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
8.0 | Instalações
8.1 | Elétrica |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
8.2 | Climatização | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
8.0 | Mobiliário Fixo e Acessórios | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
9.0 | Complemento de Obra | [7 empty] | #REF! | #REF!
| Total semana | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Total mês | #REF! |  |  |  | #REF!
| % | #REF! |  |  |  | #REF!

## Orçamento para propostas
OBRA: Espaço Ecumênico e Espaço dos Caixas Eletrônicos
[6 empty] | Material |  |  |  | Mão-de-obra |  |  |  | Total Geral (R$)
Item | Códigos de Referência (ver legenda) |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$) | Preço Unitário (R$) | Total (R$) | BDI% | Total com BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 10902 | p | Plotagem | m² | 1.5 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
1.2 | CAU |  | Taxas CREA/CAU | un | 1 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
1.3 | 23101 | p | Tapume simples de compensado h=220cm | m | 10 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | 102191 | S | Retirada de esquadria em metalon e vidro | m² | 18.56 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
2.2 | 22131 | P | Demolição de contrapiso em cimento e areia | m² | 45 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
2.3 | 31403 | p | Transporte de material bota-fora | m³ | 4 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
3 |  |  | PAREDES
3.1 | 96366 | S | Paredes de divisória de gesso acartonado duplo com isolamento acústico | m² | 20.68 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
3.2 | 96359 | S | Parede divisória em gesso acartonado convencional | m² | 11.55 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
3.3 | Mercado | M | Fornecimento e instalação de Painel Ripado em MDF 18mm- BP Carvalho. | m² | 10.5 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
3.4 | Mercado | M | Ripado de caibro 3x8X2,60 com fixação independente não aparente | un | 34 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
4 |  |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS
4.1 | Composição | C | Lixamento de parede | m² | 55 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
4.2 |  |  | Selador PVA
4.2.1 | 88482 | S | Aplicação de fundo selador PVA em teto, 1 demão | m² | 31.5 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
4.2.2 | 88483 | S | Aplicação de fundo selador PVA em paredes, 1 demão | m² | 90 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
4.3 |  |  | Massa corrida PVA
4.3.1 | 88494 | S | Aplicação e lixamento de massa corrida PVA em teto | m² | 31.5 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
4.3.2 | 88495 | S | Aplicação e lixamento de massa corrida PVA em paredes | m² | 90 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
4.4 |  |  | Tinta
4.4.1 | 88486 | S | Aplicação manual com tinta latex PVA em tetos - 2 demãos | m² | 31.5 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
4.4.2 | 88489 | S | Aplicação manual com tinta latex acrílica em paredes - 2 demãos | m² | 90 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
5 |  |  | FORRO
5.1 | 96114 | S | Forro em gesso convencional incluindo negativo de 3,00cm | m² | 30 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
5.2 | 96114 | S | Sanca invertida em gesso | m² | 1.5 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
5.3 | 39511 | S | Forro modular mineral 62.5X62.5 apoiado em perfil de aço galvanizado com 24mm de base- Instalado | m² | 13.65 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
6 |  |  | PISO
6.1 | 87640 | S | Contrapiso - cimento+areia 1:4 Aplicado em área seca sobre laje- e+5cm | m³ | 3.5 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
6.2 | 101159 | S | Alvenaria de tijolo Maciço - elevação do piso | m² | 0.42 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
6.3 | 87517 | S | Alvenaria de tijolo furado - elevação do piso | m² | 3.35 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
6.4 | 87261 | S | Piso Porcelanato Branco Carrara 100x100cm | m² | 26 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
6.5 | 87263 | S | Piso Porcelanato Retificado 60x60 cm na cor cinza | m² | 3 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
6.6 | 92320 | S | Piso de granito preto polido- 90x90cm | m² | 15 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
6.7 | 98671 | S | Soleira de granito preto São Gabriel (2,96 x 0,40) | m² | 1.2 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
6.8 | 39422 | S | Rodapé em perfil guia formato "c" em aço zincado e=0,5mm 70mmx3000mm | m | 27 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 91299 | S | Fornecimento e instalação de porta de madeira- Folha maciça , 80x210cm, incluindo dobradiças, marco, batentes e guarnições | un | 1 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
7.2 | 102184 | S | Fornecimento e instalação de esquadria de vidro temperado e=10mm com ferragens - Porta de Abrir vai-e-vem (0,90x2,10m) | un | 1 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
7.3 | 102235 | S | Fornecimento e instalação de painel fixo de vidro temperado e= 10mm - (0,72x2,60m ) | un | 1 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
7.4 | 102235 | S | Fornecimento e instalação de painel fixo de vidro temperado e=10mm - (0,67x2,60m ) | un | 1 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
7.5 | 102235 | S | Fornecimento e instalação de painel fixo de vidro temperado e=10mm - (0,90x0,50m )- Bandeira da porta | un | 1 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES
8.1 |  |  | Elétrica
8.1.1 | 101892 | S | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, corrente nominal de 10 a 50A. | un | 4 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
8.1.2 | 93145 | S | Fornecimento e execução de pontos de eletricos p/ Luminária, Interruptor e tomadas | un | 27 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
8.1.3 | 92011 | S | Fornecimento de tomadas | un | 9 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
8.1.4 | 91972 | S | Fornecimento de interruptores | un | 3 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
8.1.5 | Mercado | M | Fornecimento de luminária de embutir p/ forro modular 30 x 120cm | un | 3 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
8.1.6 | Mercado | M | Fornecimento de Fita de Led + Fonte | m | 5 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
8.1.7 | Mercado | M | Fornecimento de Perfil de embutir em LED 3,5 x 300cm | un | 6 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
8.1.8 | Mercado | M | Fornecimento de Perfil de sobrepor em LED 3,5x100 cm | un | 1 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
8.2 |  |  | Climatização
8.2.1 | Mercado | M | Fornecimento de ar condicionado Split 9000BTUS - ( unidade interna e externa) | un | 1 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
10 |  |  | MOBILIÁRIO FIXO E ACESSÓRIOS
10.1 | Mercado | M | Aparador ( 1,00 x 0,40) em MDF com revestimento em lâminas de jequitibá ou itaúba | un | 1 |  | 0 | 14.18% | 0 |  | 0 | 14.18% | 0 | 0
10.2 | Mercado | M | Aparador ( 1,50 x 0,40) em MDF com revestimento em lâminas de jequitibá ou itaúba | un | 1 |  | 0 | 14.18% | 0 |  | 0 | 14.18% | 0 | 0
10.3 | Mercado | M | Banco em madeira maciça Jequitibá ou itaúba com acabamento em verniz acetinado | un | 4 |  | 0 | 14.18% | 0 |  | 0 | 14.18% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
11 |  |  | COMPLEMENTO DA OBRA
11.1 | 29401 | p | Limpeza permanente e final da obra | m² | 45 |  | 0 | 22.67% | 0 |  | 0 | 22.67% | 0 | 0
|  |  | Sub Total | [10 empty] | 0
|  |  | TOTAL CUSTO DA OBRA | [10 empty] | 0
LEGENDA
S | PLANILHA SINAPI
P | PLANILHA PLEO
M | PREÇOS DE MERCADO
C | Composição Própria

## Composição do BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA | BDI para contratação de obras e serviços | BDI Diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos
| EDIFICAÇÕES residenciais, comerciais e mistas e seus respectivos serviços de conservação e manutenção | EDIFICAÇÕES residenciais, comerciais e mistas e seus respectivos serviços de conservação e manutenção
Parcelas
(AC) - Administração Central
(S) + (G) - Seguro e Garantia
(R) - Risco
(DF) - Despesas Financeiras
(L) - Lucro
Impostos (I= I1+I2+I3+I4):
(I1) - PIS
(I2 ) - COFINS
(I3 ) - ISSQN
(I4 ) - Contribuição Previdenciária (CPRB)
BDI com Desoneração (incluindo I4)
BDI sem Desoneração (desconsiderando I4)